Сводка на 18.03.2010 г.

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 15.11.2019 05:11 |
| **Сводка на 18.03.2010 г.** |
| С 17 по 18 марта пожарные подразделения выезжали 11 раз, из них пожары – 2.    17.03.10г. 11:28, г. Омск, Центральный адм. округ, ул.Герцена 18, ТК Флагман. Здание торгового комплекса "Флагман" 9-ти этажное. Очаг пожара - на 4-м этаже, бутик размером 7х4 м. Объект оборудован пожарной сигнализацией, которая сработала. На момент прибытия 1-го подразделения задымление на 4-м этаже, пожар ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС системой пожаротушения. В результате пожара огнем повреждено бумажная коробка с вещами на площади 1 кв.м, закопчена стена и потолок в бутике на площади 2 кв.м. Сотрудниками МЧС по лестничным маршам эвакуировано 350 человек. На тушение пожара привлекалось: 12 пожарных автомобилей, 42 человека личного состава.  Предварительная причина пожара - Неосторожное обращение с огнем (продавец оставила свечку на коробке).  Материальный ущерб устанавливается.    17.03.10г. 22:59, г. Омск, Ленинский адм. округ, остановка п.Южный, автобус рейсовый. Автобус ЛИАЗ 525625, 2003 г.выпуска, следовал по маршруту №95. На момент прибытия 1-го подразделения горело заднее колесо автобуса, пассажиров в автобусе не было. В результате пожара огнем повреждено заднее внутреннее колесо автобуса.  Предварительная причина пожара - Неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства (заклинили тормозные колодки).  Материальный ущерб устанавливается.    18.03.10г. 01:02, г. Омск, Кировский адм. округ, ул.5 Кировская, ам. Ам " Газель 330202" бортовой грузовой, 2007 г. в. На момент прибытия 1-го подразделения открытым огнем горел автомобиль. В результате пожара повреждено: навесное оборудование, сгораемые конструкции моторного отсека, кабины, внутренняя отделка кабины, электропроводка, тент кузова.  Предварительная причина пожара - Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).  Материальный ущерб устанавливается. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2021 |